АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИЖАРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2021                                     пгт  Селижарово                                  № 529

| Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Селижаровского муниципального округа |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 13.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Селижаровского муниципального округа Администрация  Селижаровского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Селижаровского муниципального округа (прилагается).

2. Постановление администрации Селижаровского района от 28.09.2018 № 306/1 «Об актуализации утвержденного плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Селижаровский район» Тверской области» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Селижаровского муниципального округа Гусева А. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Селижаровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

| Глава Селижаровского муниципального округа | А.М. Куприянов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации Селижаровского  муниципального округа от 24.09.2021 № 529

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Селижаровского муниципального округа

I. Цели и задачи

1. Цели:

1.1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

1.3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2. Задачи:

2.1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2.2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

2.3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

2.4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

II. Краткая характеристика теплоснабжающих объектов, тепловых сетей и оценка возможной обстановки при возникновении аварии

1. Климат и погодно-климатические условия, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

1.1. Климат умеренно-континентальный с теплым летом, холодной зимой и четко выраженными переходными сезонами:

а) среднегодовая температура воздуха составляет 3,8°C;

б) наиболее холодный месяц – январь;

в) среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%;

г) количество осадков за ноябрь – март составляет 206 мм;

ж) преобладающие направления ветра:  зимой - юго-западное;  весной - южное;  летом - северо-западное;  осенью - юго-западное;

2. Характеристика теплоснабжающих объектов.

2.1. Число теплоснабжающих объектов (котельных, топочных) 15 из них: 7 на территории сельских поселений (приложение 1).

2.2. Потребляемое топливо – газ, уголь, топливная древесина.

2.3. Протяженность тепловых сетей составляет 12,8 км, из них муниципальных - 10,5 км:

- пгт Селижарово – 9,7 км

- п. Селище – 0,4 км

- д. Большая Коша – 0,3 км

- д. Оковцы – 0,1 км

- д. Козловцы – 0,3 км

3. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия обозначены в таблице1.

Таблица 1

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления отдельных потребителей, понижение температуры в отдельных зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | объектовый |

4. Выводы из обстановки.

4.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

а) перебои в подаче электроэнергии

б) износ оборудования

в) неблагоприятные погодно-климатические явления

г) человеческий фактор.

III. Организация работ

1. Организация управления ликвидацией аварий на теплоснабжающих объектах и тепловых сетях.

1.1. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Селижаровского муниципального округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

1.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- 	на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования;

- 	на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

1.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии  постоянной готовности к использованию.

2. Силы и средства для ликвидации аварий теплоснабжающих объектов и тепловых  сетей.

2.1. В режиме повседневной деятельности на объектах Селижаровского МУП «Тепловые сети» дежурство осуществляют: 8 операторов, 1 слесарь КИПиА, 2 слесаря, дневная оперативно-выездная бригада.

3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

3.1. Для ликвидации аварий в теплоснабжающей организации на базе Селижаровского МУП «Тепловые сети» создаются и используются резервы финансовых и материальных средств.

Объемы резервов финансовых средств (резервный фонд) определяются теплоснабжающей организацией ежегодно и должны обеспечивать  проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

4. Порядок действий по ликвидации аварий на теплоснабжающих объектах и тепловых сетях.

4.1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома с централизованным отоплением и социально значимые объекты.

4.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплоснабжающих объектах (далее - ТСО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТСО (ТС).

4.3. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки,  масштаба аварии и возможных последствий. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в ведении которой находятся ТСО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

4.4. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель аварийно-восстановительных работ информирует Администрацию Селижаровского муниципального округа через ЕДДС Селижаровского муниципального округа.

4.5. О сложившейся обстановке население информируется диспетчером Селижаровского МУП «Тепловые сети» через диспетчерские службы управляющих организаций, председателей ТСЖ, непосредственно старших по многоквартирному дому.

4.6. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к аварийно-восстановительным работам руководитель работ докладывает заместителю Главы Администрации Селижаровского муниципального округа, генеральному директору Селижаровского МУП «Тепловые сети», а они в свою очередь - Главе Селижаровского муниципального округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Селижаровского муниципального округа.

4.7. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения на сутки и более) аварийно-восстановительные работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Селижаровского района.

5. Порядок действий звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТТП РСЧС) при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения на сутки и более представлен в таблице согласно приложению 2.

Приложение 1

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Селижаровского муниципального округа

Перечень

теплоснабжающих объектов Селижаровского района

| Муниципальное образование | Единая теплоснаб-жающая организация | Юридический адрес, телефон/факс, эл. адрес | Котельная, топочная (номер, основной вид топлива, адрес) | Телефон котельной, топочной | Год ввода в эксплуатацию | Наличие автономных резервных источников эл. снабжения (подвижные мощности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селижаровский муниципальный округ | Селижаровское МУП «Тепловые сети» | пгт Селижарово, ул. Детская, 1Г, (48269) 25176 seti.teplovye@mail.ru |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №1, газ пгт Селижарово, ул. Детская, 1Г | 2-29-61 9610188418 | 2009 | Дизельный генератор |
|  |  |  | Котельная № 2, д. Козловцы, д. 1Д | 2-29-61 | 1979, 2018 | - |
|  |  |  | Котельная №5, газ пгт Селижарово, ул. Садовая, 13а | 2-29-61 | 2009 | - |
|  |  |  | Котельная №6, газ пгт Селижарово, ул. Гагарина, 4а | 2-29-61 | 2009 | - |
|  |  |  | Котельная №9, газ пгт Селижарово, ул. Энгельса, 103б | 2-29-61 | 2009 | - |
|  |  |  | Котельная №11, газ пгт Селижарово, пер. Школьный, 5б | 2-29-61 | 2009 | - |
|  |  |  | Котельная №12, газ пгт Селижарово, ул.Завокзальная,18а | 2-29-61 | 2011 | - |
|  |  |  | Котельная №15, газ пгт Селижарово, ул. Рабочая,47а | 2-29-61 | 2009 | - |
|  |  |  | Котельная №14, топливная древесина пгт Селижарово, ул.Вознесенкого, 13 | 2-29-61 | 2001 | - |
|  |  |  | Котельная №8, уголь д. Большая Коша, ул. Школьная, 15 | 5-52-99 | 2002 | - |
|  |  |  | Котельная №10, уголь д. Оковцы, ул. Речная, 5 | 5-41-99 | 2006 | - |
|  |  |  | Котельная №4, уголь п. Селище, ул. Беляева, 4 | 2-31-72 | 2006 | - |
|  |  |  | Топочная для отопления дома культуры, газ п. Селище, ул. Почтовая, 22 | 52-337 | 2011 | - |
|  |  |  | Топочная для отопления офиса врача общей практики, газ п. Селище, ул. Ленина, 5 | 2-37-07 | 2011 | - |
|  |  |  | Топочная для отопления административного здания, газ п. Селище, ул. Почтовая, 38 | 52-482 | 2011 | - |
|  |  |  | Топочная для отопления здания школы, газ п. Селище, ул.Комсомольская, 22 | 52-480 | 2011 | - |

Приложение 2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения

Селижаровского муниципального округа

Порядок действий звена ТТП РСЧС при аварийном отключении

коммунально-технических систем жизнеобеспечения на сутки и более

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием и маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения по обводным каналам. - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Немедленно | Дежурные, диспетчеры, руководители организаций объектов электро-, водо-, газо-, теплоснабжения |
| 2. | Усиление сил и средств (при необходимости) | Ч+01ч.30мин. | Руководители организаций объектов электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, Администрация Селижаровского муниципального округа |
| 3. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения: - подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; - обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч+(0ч.30мин. - 01ч.00мин) | Аварийно-технические звенья, группы |
| 4. | При поступлении сигнала в ЕДДС Селижаровского муниципального округа (далее - ЕДДС) об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - оповещение ответственного за осуществление круглосуточного контроля от Администрации Селижаровского муниципального округа, по телефону; - оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению Председателя КЧС и ОПС Администрации Селижаровского муниципального округа при низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности | Немедленно Ч+1ч.30мин. | Дежурный ЕДДС, Глава Селижаровского муниципального округа, первый заместитель Главы Администрации Селижаровского муниципального округа |
| 5. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критических низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в Администрации Селижаровского муниципального округа и ДДС теплоснабжающей организации | Ч+2ч.00мин. | Рабочая и оперативная группа |
| 6. | Представление в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области (Центр управления в кризисных ситуациях) доклада по форме 1/чс | Ч+2ч.00мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 7. | Проведение заседания КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа и подготовка распоряжения о переводе звена ТТП РСЧС в режим Повышенной готовности (по решению председателя КЧС и ОПБ при критических низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30мин. - 2ч.30мин.) | Председатель КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа |
| 8. | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30мин. | Руководитель оперативной группы |
| 9. | Задействование сил и средств муниципального образования для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч.30мин. | По решению КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа |
| 10. | Выезд оперативной группы на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы района). Определение количества потенциально опасных предприятий и предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч+(2ч.00мин. - 3ч.00мин.) | Оперативная группа |
| 11. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава муниципального образования (по решению Главы Селижаровского муниципального округа) | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 12. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 13. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 14. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечению населения муниципального образования | Ч+3ч.00мин. | Руководитель оперативной группы |
| 15. | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения Селижаровского муниципального округа - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива - представление информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | Через каждые: 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 16. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения муниципального образования | В ходе ликвидации аварии | Руководитель оперативной группы |
| 17. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч+3ч.00мин. | МО МВД России «Осташковский» |
| 18. | Доведение информации до оперативного дежурного ЕДДС - о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч+3ч.00мин. | Руководитель оперативной группы |
| 19. | Доклад в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч+3ч.00мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 20. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии КЧС и ОПБ Селижаровского района | Правительство Тверской области |
| По истечению 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
| 21. | Представление доклада в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС | Согласно Табеля срочных донесений и приказа МЧС России | Руководитель оперативной группы, оперативный дежурный ЕДДС |
| 22. | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа о переводе звена ТТП РСЧС в режим Чрезвычайной ситуации | Ч+24ч.00мин. | Председатель КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа |
| 23. | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа | Руководители организаций объектов электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, руководитель оперативной группы |
| 24. | Проведение мониторинга аварийной обстановки. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 25. | Доклад в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области о завершении работ по ликвидации ЧС | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный дежурный ЕДДС, председатель КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа |
| 26. | Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТТП РСЧС в режим Повседневной деятельности | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения | Администрация Селижаровского муниципального округа, комиссия КЧС и ОПБ |
| 27. | Доведение распоряжения председателя КЧС и ОПБ о переводе звена ТТП РСЧС в режим Повседневной деятельности | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативная группа |
| 28. | Подготовка и представление доклада в Правительство Тверской области о завершении работ по ликвидации ЧС | По завершении работ по ликвидации ЧС | Председатель КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа |
| 29. | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель КЧС и ОПБ Селижаровского муниципального округа |