АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИЖАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 05.08.2022 г. | пгт Селижарово | № 371 |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении нормативов состава сточных вод |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения Администрация Селижаровского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения Селижаровского муниципального округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление администрации Селижаровского района от 10.09.2019 № 299 «Об утверждении нормативов состава сточных вод» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Селижаровского муниципального округа в сети Интернет.

| Глава Селижаровского муниципального округа | А.М. Куприянов |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Селижаровского муниципального округа

от  05.08.2022 г.  № 371

Нормативы состава сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Концентрация, при превышении которой сброс является запрещенным |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | мг/дм | 0,2 |
| 2. | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | мг/дм | 0,02 |
| 3. | 1,2-Дихлорпропан | мг/дм | 0,08 |
| 4. | 1,2-Дихлорэтан | мг/дм | 0,012 |
| 5. | Дихлорметан (хлористый метилен) | мг/дм | 0,08 |
| 6. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | мг/дм | 0,004 |
| 7. | Цис-1,3-дихлорпропен, транс-1,3-дихлорпропен | мг/дм | 0,02 |
| 8. | Бензапирен | мг/дм | 0,00002 |
| 9. | Нафталин | мг/дм | 0,016 |
| 10. | Нитробензол | мг/дм | 0,04 |
| 11. | Анилин (аминобензол, фениламин) | мг/дм | 0,0004 |
| 12. | Трихлорбензол (сумма изомеров) | мг/дм | 0,004 |
| 13. | Дибутилфталат | мг/дм | 0,004 |
| 14. | о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) | мг/дм | 1,2 |
| 15. | Диметилформамид | мг/дм | 1 |
| 16. | Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты) | мг/дм | 0,04 |
| 17. | Бромдихлорметан | мг/дм | 0,12 |
| 18. | 2,4-Дихлорфенол | мг/дм | 0,0004 |
| 19. | Трихлорэтилен | мг/дм | 0,02 |
| 20. | Диметилмеркаптан (диметилсульфид | мг/дм | 0,00002 |
| 21. | Полихлорированные бифенилы (дифенилы) (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) | мг/дм | 0,00002 |
| 22. | Взвешенные вещества | мг/дм | 300 |
| 23. | БПК5 | мг/дм | 300 |
| 24. | ХПК | мг/дм | 500 |
| 25. | Аммоний-ион | мг/дм | 25 |
| 26. | Фосфор фосфатов | мг/дм | 12 |