АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИЖАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26.05.2023 | пгт Селижарово | № 178 |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии Селижаровского муниципального округа |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом   Министерства   энергетики  Российской  Федерации  от 12.03.2013

№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Селижаровского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить Программу проведения  проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии Селижаровского муниципального округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Селижаровского муниципального округа Тверской области А.Ю.Гусева

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

| Глава Селижаровского муниципального округа | М.П. Петрушихин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Селижаровского муниципального округа

от 26.05.2023  № 178

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии Селижаровского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии Селижаровского муниципального округа  (далее - Программа) разработана в соответствии  Федеральным законом  от 27.07.2010  № 190-ФЗ "О теплоснабжении",  Постановлением  Госстроя  РФ  от  27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

1.2. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии Селижаровского муниципального округа.

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Селижаровский муниципальный округ» (далее - Проверка готовности) осуществляется комиссией по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Селижаровского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 годов (далее - Комиссия),  утвержденной постановлением Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области (далее – Администрация) от __.05.2023 № ___ «О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Селижаровского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 годов».

2. Порядок работы Комиссии

2.1. График проведения проверки готовности теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии Селижаровского муниципального округа (далее - График) представлен в приложении  1 к Программе.

2.2. В ходе проведения Проверки готовности Комиссия проверяет выполнение требований, установленных приложениями 2  и 3 к Программе.

2.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется Комиссией не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению 4 к Программе.  В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам Проверки готовности:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.4. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний по форме согласно приложению к Акту (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.5. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по образцу согласно приложению 5 к Программе и выдается Администрацией по каждому объекту проверки, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

2.7. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до последней даты, установленной пунктом 2.6 Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение  1
к Программе проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024

годов теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии Селижаровского муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая (теплосетевая) организация |
| 1. | Селижаровское МУП «Тепловые сети» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 2 |
| Потребители тепловой энергии |
| 2. | Селижаровское МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 3. | ООО «УК «ВолгоСервис» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 4. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Селижаровская ЦРБ» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры «Селижаровский Дом культуры» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 6. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детской школы искусств | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 7. | Муниципальное учреждение «Музей» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 8. | Муниципальное учреждение культуры «Селижаровская централизованная библиотечная система» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 9. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 10. | ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Селижаровского района и Осташковского городского округа | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 11. | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. Селижарово | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 12. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Большекошинская средняя общеобразовательная школа | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 13. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Селищенская средняя общеобразовательная школа | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 14. | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п. Селижарово | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 15. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Оковецкая средняя общеобразовательная школа | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 16. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Улыбка» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 17. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Солнышко» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 18. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Колосок» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 19. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Радуга» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
|  | Большекошинский детский сад «Сосенка» | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 20. | Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» п. Селижарово | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |
| 21. | Жилищный фонд | с 01.09.2023 по 09.09.2023 | В соответствии с приложением 3 |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

Требования по готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов для теплоснабжающей (теплосетевой) организации

В целях оценки готовности теплоснабжающей  (теплосетевой) организации к отопительному периоду 2023 – 2024 годов Администрацией должны быть проверены в отношении данной организации:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

-нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

-первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения потребителей;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

Требования по готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Администрацией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (акт устранения нарушений);

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (приложение 6 к Программе);

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению (наличие инструкции по эксплуатации и режимам работы теплового узла, перечня мероприятий по внедрению эксплуатационных режимов);

4) план ремонтных работ и акт  выполнения (приложение 7 к Программе);

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии – акт осмотра состояния внутренних тепловых сетей потребителя (приложение 8 к Программе) и акт разграничения балансовой принадлежности тепловой сети и эксплуатационной ответственности;

6) состояние утепления зданий многоквартирных жилых домов (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов при управлении управляющей организацией приложение 9 к Программе, в случае непосредственного способа управления – приложение 9.1 к Программе;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (приложение 10 к Программе);

8) наличие (акт ввода в эксплуатацию) и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (приложение 11к Программе);

9) работоспособность защиты систем теплопотребления (приложение 12 к Программе);

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок (приложение 13 к Программе) и инструкций для обслуживающего персонала;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (приложение 14 к Программе);

12) плотность оборудования тепловых пунктов (приложение 15 к Программе);

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (приложение 16 к Программе);

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (справка либо акт сверки);

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок – договор на обслуживание теплопотребляющих установок со специализированной организацией или копия приказа о назначении ответственного лица за безопасность эксплуатации теплопотребляющих установок (приложение 17 к Программе);

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (приложение 18 к Программе);

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий - определяется в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Приложение  4
к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023– 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

### Приложение

к акту проверки готовности

к отопительному периоду

Перечень

замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении

требований по готовности к акту проверки готовности к отопительному периоду

от "_____"________________ 20____ №______

1. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Приложение  5
к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…..................................................... .

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать представителя уполномоченного органа, образовавшего Комиссию)

Приложение 6

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023– 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

от _______________ 20__  г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _________________________________________

(теплоснабжающая организация)

_____________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента ________________________________________

_____________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок по адресу: _____________________________________________________________________________

______________________________________________ (химическим, гидропневматическим, гидравлическим) способом.

Заключение: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 7

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель  управляющей организации, ТСЖ: ___________

_____________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель подрядной организации:  __________________________

_____________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

выполнены следующие ремонтные работы: ___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заменены трубопроводы (диметр, протяженность)  ________________________________

_____________________________________________________________________________

арматура (вентили, задвижки) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

тепловая изоляция  ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель управляющей  организации (ТСЖ), представитель потребителя тепловой энергии:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель подрядной организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 8

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023  – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

состояния тепловых сетей потребителя

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _________________________________________

(теплоснабжающая организация)

_____________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента _______________________________________

_____________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

тепловые сети, принадлежащие потребителю, в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  в нашем присутствии проведены гидравлические испытания ________________ кгс/см² , время ______________мин _______________________________________________________ .

Заключение:  _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 9

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _________________________________________

(управляющая компания, обслуживающая организация)

_____________________________________________________________________________

с одной стороны, и уполномоченного представителя собственников дома ______________

_____________________________________________________________________________

с другой стороны, произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период  жилого дома  _______________________________________________________________

и составили настоящий акт о том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

а) крыша _____________________________________________________________________

б) чердачное помещение  _______________________________________________________

в) водосточные трубы, ливневая канализация ______________________________________

_____________________________________________________________________________

г) фасад здания ________________________________________________________________

д) оконные переплеты, двери  ___________________________________________________

е) отмостка  ___________________________________________________________________

ж) подвальные помещения  ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) _______________________________

и) ЦТП, ИТП _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь)  ____________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель управляющей компании, обслуживающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента (уполномоченный представитель собственников дома):

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 9.1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(управляющая компания, обслуживающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и уполномоченного представителя собственников дома _________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период  жилого дома  по адресу:__________________________________________________________

и составили настоящий акт о том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

а) крыша ________________________________________________________________________

б) чердачное помещение  __________________________________________________________

в) водосточные трубы, ливневая канализация _________________________________________

________________________________________________________________________________

г) фасад здания __________________________________________________________________

д) оконные переплеты, двери  ______________________________________________________

е) отмостка  _____________________________________________________________________

ж) подвальные помещения  ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) __________________________________

и) ЦТП, ИТП ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь)  _______________________________

________________________________________________________________________________

Заключение: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии:

__________________________  ______________________  ______________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента (уполномоченный представитель собственников дома):

__________________________  ______________________

подпись                                 Ф.И.О.

Приложение 10

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции

теплового узла, пункта

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента __________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что по адресу:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

трубопроводы находятся в  _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

арматура (вентили, задвижки)____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

тепловая изоляция ________________________________________________________ ___

________________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 11

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

от _______________ 20__  г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

____________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента _______________________________________

_____________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что по адресу: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

установлены приборы учета (дата установки, поверки, марка)  ________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Автоматический регулятор (марка, дата поверки)  __________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 12

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

проверки работоспособности защиты системы теплопотребления

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента __________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что по адресу: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

установлены специальные устройства защиты от недопустимого повышения (колебания, изменения) давления теплоносителя (марка прибора, дата установки, поверки)  _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 13

к Программе проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2023 – 2024 годов  теплоснабжающей (теплосетевой)

организации и  потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

Паспорт теплового пункта

________________________________________________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)

________________________________________________________________________________________________

(наименование теплового пункта и его адрес)

Находится на ____________________________________________________________________

(балансе, техобслуживании)

Тип теплового пункта  ____________________________________________________________

(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию _________________________________________________________

Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения  ________________

Питание от камеры № ______, магистрали №  района теплосети  ________________________

Диаметр теплового ввода ____ м, длина ввода ____ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____м вод.ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _____ м вод.ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения ____________________________________

Схема подключения отопления _____________________________________________________

Температурный график  ___________________________________________________________

Наименования и адреса абонентов,  подключенных к  центральному тепловому пункту

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

2. Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Расход |
| --- | --- |
|  | теплоты (Гкал/ч) | воды (т/ч) |
| отопление горячее водоснабжение вентиляция технологические нужды |  |  |
| Всего: |  |  |

3. Трубопроводы и арматура

| Трубопровод | Арматура |
| --- | --- |
| диаметр (мм) | общая длина (м) | задвижки, вентили | клапаны обратные | клапаны воздушные и спускные |
|  |  | № по схеме | Тип | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) | № по схеме | тип | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) | диаметр (мм) | коли-чество (шт.) |

4. Насосы

| № п/п | Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.) | тип насоса | марка электродвигателя | характеристика насоса Q-расход (м³/ч) H-напор (м вод. ст.) n- частота вращения (об/мин) | количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Водоподогреватели

| № п/п | назначение | тип и № | число секций (шт.) | характеристика водоподогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Тепловая автоматика

| № п/п | Назначение | Место установки | Тип | Диаметр (мм) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Средства измерений

| № п/п | Приборы контроля и учета |
| --- | --- |
|  | теплосчетчики (расходомеры) | термометры | манометры |
|  | место установки | тип | диаметр (мм) | количество (шт.) | тип | количество (шт.) | тип | количество (шт.) |

8. Характеристика теплопотребляющих систем

| здание (корпус), его адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубатура здания (м³) |  |  |  |  |
| высота (этажность) здания (м) |  |  |  |  |
| отопление | присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое) |  |  |  |  |
|  | тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний) |  |  |  |  |
|  | сопротивление системы (м) |  |  |  |  |
|  | тип нагревательных приборов |  |  |  |  |
|  | емкость системы (м³) |  |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| вентиляция | число приточных установок |  |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| гвс | схема присоединения (параллельная, 2-ступен-чатая, последовательная, открытый водоразбор) |  |  |  |  |
|  | расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |  |
|  | суммарная нагрузка систем здания, здания (Гкал/ч) |  |  |  |  |
|  | температурный график |  |  |  |  |

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта: "__" ____________ 20__ г.

Паспорт составил ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение 14

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента __________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в тепловом пункте  по адресу: ________________________________________________________________________________

прямые соединения с водопроводом и канализацией  ________________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 15

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

гидравлических испытаний абонентского оборудования

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента __________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, на основании договора на подачу тепловой энергии, составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания оборудования Абонента, согласно эксплуатационной ответственности и разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства по адресу:__________________________________________

_________________________________________________________________________

Тепловая сеть 1 контура   - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин.,______

2 контура   - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин., _____

Трубопроводы, арматура  - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин., _____

Заключение:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 16

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

АКТ

установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента __________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена установка пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора

по адресу: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Расчетный диаметр шайбы ________________________________________________________

Диаметр сопла элеватора __________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Приложение 17

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

________________________________________________________________________________

(организация)

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________________

(должность, профессия)

Допущен к работам  ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

в качестве _______________________________________________________________________

Результаты проверки знаний

| Дата проверки | Причина проверки | Общая оценка | Дата следующей проверки | Подпись председателя комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Свидетельство на право проведения специальных работ

| Дата | Наименование работ | Подпись председателя комиссии |
| --- | --- | --- |

Дата выдачи       "__" ____________ 20__ г.

М.П.

Руководитель организации ________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 18

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

теплоснабжающей (теплосетевой) организации

и потребителей тепловой энергии

Селижаровского муниципального округа

Испытания внутренней системы отопления здания

от _______________ 20__   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________

(теплоснабжающая организация)

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель абонента __________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

в нашем присутствии проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления здания: давление _________ кгс/см², время __________ мин________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

При испытании падение давления и дефекты (зафиксированы / не зафиксированы)_________________________________________________________________.

Примечание:  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Внутридомовая система отопления абонента считается (выдержавшая/ не выдержавшая) ____________________________________________________гидравлические испытания.

Представитель теплоснабжающей организации:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Представитель абонента:

__________________________  ______________________  ___________________________

Должность                                    подпись                                 Ф.И.О.

М.П.