АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИЖАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 03.04.2024 | пгт Селижарово | № 208 |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении нормативов состава сточных вод |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях охраны водных объектов от загрязнения Администрация Селижаровского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения Селижаровского муниципального округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление администрации Селижаровского района от 05.08.2022 № 371 «Об утверждении нормативов состава сточных вод» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Селижаровского муниципального округа в сети Интернет.

| Глава Селижаровского муниципального округа | М.П. Петрушихин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Селижаровского муниципального округа

от  03.04.2024 г.  № 208

Нормативы состава сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Концентрация, при превышении которой сброс является запрещенным |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | мг/дм3 | 0,2 |
| 2. | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | мг/дм3 | 0,02 |
| 3. | 1,2-Дихлорпропан | мг/дм3 | 0,08 |
| 4. | 1,2-Дихлорэтан | мг/дм3 | 0,012 |
| 5. | Дихлорметан (хлористый метилен) | мг/дм3 | 0,08 |
| 6. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | мг/дм3 | 0,004 |
| 7. | Цис-1,3-дихлорпропен, транс-1,3-дихлорпропен | мг/дм3 | 0,02 |
| 8. | Бензапирен | мг/дм3 | 0,00002 |
| 9. | Нафталин | мг/дм3 | 0,016 |
| 10. | Нитробензол | мг/дм3 | 0,04 |
| 11. | Анилин (аминобензол, фениламин) | мг/дм3 | 0,0004 |
| 12. | Трихлорбензол (сумма изомеров) | мг/дм3 | 0,004 |
| 13. | Дибутилфталат | мг/дм3 | 0,004 |
| 14. | о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) | мг/дм3 | 1,2 |
| 15. | Диметилформамид | мг/дм3 | 1 |
| 16. | Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты) | мг/дм3 | 0,04 |
| 17. | Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,12 |
| 18. | 2,4-Дихлорфенол | мг/дм3 | 0,0004 |
| 19. | Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,02 |
| 20. | Диметилмеркаптан (диметилсульфид | мг/дм3 | 0,00002 |
| 21. | Полихлорированные бифенилы (дифенилы) (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) | мг/дм3 | 0,00002 |
| 22. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 23. | БПК5 | мг/дм3 | 300(500) |
| 24. | ХПК | мг/дм3 | 500(700) |
| 25. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 26. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| 27. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 28. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 29. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| 30. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 31. | Азот общий | мг/дм 3 | 50 |
| 32. | Фосфор общий | мг/дм 3 | 12 |
| 33. | Азот общий | мг/дм 3 | 50 |
| 34. | Фосфор общий | мг/дм 3 | 12 |
| 35. | Нефтепродукты | мг/дм 3 | 10 |
| 36. | Хлор и хлорамины | мг/дм 3 | 5 |
| 37. | Соотношение ХПК: БПК5 | - | не более 2,5 |
| 38. | Фенолы (сумма) | мг/дм 3 | 5 |
| 39. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм 3 | 1,5 |
| 40. | Сульфаты | мг/дм 3 | 1000 |
| 41. | Хлориды | мг/дм 3 | 1000 |
| 42. | Алюминий | мг/дм 3 | 5 |
| 43. | Железо | мг/дм 3 | 5 |
| 44. | Марганец | мг/дм 3 | 1 |
| 45. | Медь | мг/дм 3 | 1 |
| 46. | Цинк | мг/дм 3 | 1 |
| 47. | Хром общий | мг/дм 3 | 0,5 |
| 48. | Хром шестивалентный | мг/дм 3 | 0,05 (0,1) |
| 49. | Никель | мг/дм 3 | 0,25 (0,5) |
| 50. | Кадмий | мг/дм 3 | 0,015 (0,1) |
| 51. | Свинец | мг/дм 3 | 0,25 |
| 52. | Мышьяк | мг/дм 3 | 0,05 (0,1) |
| 53. | Ртуть | мг/дм 3 | 0,005 |
| 54. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 |
| 55. | Температура | °С | +40 |
| 56. | Жиры | мг/дм 3 | 50 |
| 57. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм 3 | 20 |
| 58. | СПАВ неионогенные | мг/дм 3 | 10 |
| 59. | СПАВ анионные | мг/дм 3 | 10 |